Московский Физико-Технический Институт (Национальный исследовательский университет)

Лабораторная работа
«Пульсовая волна»

Выполнили:
Пыленков Иван
Пищулин Михаил
Яковлев Всеволод
Григорьева Мария
Б03-401 ФАКТ

Долгопрудный 2024
# Введение

## Цели
В данной работе предлагается проанализировать запись изменения давления в манжете во времени и на этой основе сделать выводы о величине артериального давления и частоте сердечных сокращений (ЧСС).
## Задачи
- Померить давление с помощью танометра
- записать данные, засеченные датчиком в файлы
- получить показания АЦП в состоянии покоя и после нагрузки
- сделать калибровку
- построить графики
# Теория
## Термины и определения
- Аналого-цифровой преобразователь – электронное устройство, преобразующее
- входной аналоговый сигнал (напряжение) в дискретный код.
- Артериальное давление (АД) – давление, которое оказывает кровь на стенки артерий. Оно неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца.
- Систолическое давление – это давление крови на стенки сосудов, когда насыщенная кислородом кровь выталкивается из сердца и расходится по телу.
- Диастолическое – это давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами.
- Пульс - ритмическое движение стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца
- Тонометр - это медицинский аппарат, предназначенный для измерения артериального давления.

Рисунок 1: Устройство тонометра.
## Физическая система
В данной лабораторной работе исследуемой физической системой является кровеносная система студента и медицинский тонометр. Сигналом, характеризующим состояние данной физической системы, является давление.
Для автоматизированных измерений датчик давления соединен с манжетой и монометром. Датчик преобразует давление воздуха в манжете в напряжение, которое подаётся на вход АЦП.
Скрипт, производящий автоматизированный измерения, непрерывно записывает цифровые эквиваленты напряжения на входе АЦП в течение всего эксперимента и собирает результат каждой оцифровки в массив. По окончанию эксперимента полученные данные сохраняются в файл для последующей обработки.
Для перевода отсчётов АЦП в миллиметры ртутного столба проводится калибровка экспериментальной установки. Для калибровки требуются две точки соответствия мм. рт. ст. показаниям АЦП.
В ходе обработки данных эксперимента отсчёты АЦП переводятся в мм. рт. ст., а номера измерений в секунды. По графикам зависимости давления воздуха в манжете от времени оценивается артериальное давление и пульс испытуемого студента в момент проведения эксперимента
# Экспериментальная установка
В экспериментальной установке используются: манжета, нагнетательная груша, датчик давления, манометр, 12-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), программа, персональный компьютер (ПК).
Приведем схему экспериментальной установки для измерения и регистрации артериального давления (рис. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден).
Основным измерительным элементом в данной работе является датчик давления (рис. 2)

Рисунок 2: Схема датчика давления.
Конструкция датчика давления представляет собой электронную схему, содержащую операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии, и тонкопленочный резистор, изготовленные на одном кристалле. Датчики обеспечивают температурную компенсацию в диапазоне от –40 до +125 °C. Схема выдает пропорциональный давлению «Р» аналоговый сигнал. Корпус из износостойкого термопластика защищает внутреннюю часть прибора от влияния высокой влажности и агрессивной среды. В конструкции прибора использованы МЭМС технологии (Microelectromechanical Systems – микроэлектромеханические системы). Давление в магистрали тонометра преобразуется в электрический сигнал датчиком давления. Сигнал датчика преобразуется 12-разрядным АЦП в цифровую форму и подаётся в ПК.
# Программа и методика измерений

## Методика калибровки
Измерялось несколько давлений у трубки, данные сохранялись.

## Методика измерений
Давление измерялось глазами и руками с помощью тонометра, отмечались систолические и диастолические давления , данные отправлялись на ацп и оттуда на компьютер
## Программа эксперимента
Был написан код для чтения и записи сигналов.
Было измерено давление для калибровки, давление испытуемого в спокойном состоянии и после физической нагрузки.

# Обработка данных

## Сглаживание графиков (написать сначала просто)

## Методика обработки данных

# Код программы

## Скрипт измерения давления

## Скрипт обработки данных

## Функции

# Эксперимент

## Калибровка

## Графики давления

## Графики пульса

# Результаты

# Итоги лабораторной работы